**ПРИЛОЖЕНИЕ 5 «Реестр бесхозяйных тепловых сетей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина участка, м** | **Внутренний**  **диаметр**  **подающего**  **трубопровода, м** | **Внутренний**  **диаметр**  **обратного**  **трубопровода, м** | **Вид прокладки**  **тепловой сети** | **Начало участка** | **Конец участка** | **Назначение**  **сети** | **Год**  **постройки**  **тепловой сети** | **Материал изоляции** |
| 3,7 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У53/2 |  | Отопление | 2008 | Маты минераловатные |
| 7,41 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У 49/2 |  | Отопление | 2008 | Маты минераловатные |
| 22,89 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У49/4 |  | Отопление | 2008 | Маты минераловатные |
| 9,63 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У52/2 |  | Отопление | 2008 | Маты минераловатные |
| 27,62 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У45/2 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 31,42 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У45/3 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,4 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У 14а/7 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,53 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У41е |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,17 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-41д |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,58 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-41 г |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,96 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-41 в |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 40,29 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У416 | У-41 в | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 12,6 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-41д | У41е | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,94 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-41 г | У-41д | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,06 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-41 в | У-41 г | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,67 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/4-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,5 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/4-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,17 | од | 0,1 | Подвальная | У-14а/4 | У-14а/5 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14а/5 | У-14а/6 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,8 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14а/6 | У14а/7 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 2,71 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 2,76 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 17,23 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У18 | У-18/1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 20,77 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/1 | У-18/2 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/2 | У-18/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные ватные |
| 19,79 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/3 | У-18/4 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,89 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/4 | У-18/5 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 20,92 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/5 | У-18/6 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 17,55 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/6 | У-18/7 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/7 | У-18/8 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,85 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-18/8 | У19 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,77 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/2 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,27 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/3 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,61 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/4 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,44 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,51 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,89 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/7 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,02 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-18/8 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-42/2 | У-42/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 26,78 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-42/3 | У-42/4 | Отопление | 2002 | Маты минерал о ватные |
| 25,44 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-42/4 | У-42/5 | Отопление | 2002 | Маты минерал о ватные |
| 27,46 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-42/5 | У-42/6 | Отопление | 2002 | Маты минерал о ватные |
| 7,61 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У -42/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,15 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-42/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,25 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-42/4 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,71 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-42/3 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,43 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-42/2 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 17,78 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У 42/1 | У-42/2 | Отопление | 2002 | Маты минерало ватные |
| 17,3 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-42/6 | У-42/7 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,97 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-42/7 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,33 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У 19а |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 43,7 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У32 |  | Отопление | 2010 | Маты минераловатные |
| 9,64 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У34/1 |  | Отопление | 1986 | Маты минераловатные |
| 109,82 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У32 | УЗЗ | Отопление | 2010 | Маты минераловатные |
| 7,93 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У24/6 |  | Отопление | 2009 | Маты минерало ватные |
| 9,73 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У38а | У-3 86 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 10,25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-3 86 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 90,88 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-3 86 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 7 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У 24/7 |  | Отопление | 2009 | Маты минераловатные |
| 20,77 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/10 | У-20/11 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,82 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/11 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,45 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/10 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,46 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У25/1 | У-25/2 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 8 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-25/2 | У-25/4 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 14,47 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-25/4 | У-25/5 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 10,03 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-25/5 | У-25/6 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 13,52 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-25/6 | У-25/7 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 8,13 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-25/7 | У-25/8 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 15,37 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-22/3 | У-22/4 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 2,96 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/4 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,07 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/5 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,45 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/6 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,54 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/7 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,12 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/8 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 8,11 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-22/4 | У-22/5 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,47 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/5 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,55 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/4 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 12,28 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-25/2 | У-25/3 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,48 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-25/3 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 61,26 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | УЗ 8/2 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 4,15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-39/2-2 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 33,97 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-35/2 | У-35/3 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 7,37 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-35/3 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 7,41 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-35/2 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 19,94 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У35/1 | У-35/2 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 23,43 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У 39/2-1 | У-39/2-2 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 15,84 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У39/4-1 | У-39/4-2 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 9,03 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У-39/4-2 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 10,2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У12/1 | У12/1 а | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,84 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У12/1 а | У-12/2 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,63 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-12/2 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,33 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-12/2 | У-12/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 34,42 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-12/3 | У-12/4 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 27,71 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-12/4 | У-12/5 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 39,24 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-12/5 | У-12/6 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,22 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-12/3 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,31 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-12/4 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,21 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-12/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,58 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-12/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,53 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У20/2 | У-20/3 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 20,41 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-20/3 | У-20/4 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-20/4 | У-20/5 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 13,53 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-20/5 | У-20/6 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 19,07 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-20/6 | У-20/7 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 15,26 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-20/7 | У-20/8 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 21,92 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-20/8 | У-20/9 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 19,14 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-20/9 | У-20/10 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 5,07 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/9 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,85 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/8 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,95 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/7 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 5,1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/6 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,79 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/5 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,58 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/4 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,84 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-20/3 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 9,19 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-22/2 | У-22/3 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 14,8 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-22/2 | У-22/6 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 20,09 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-22/6 | У-22/7 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 13,6 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У-22/7 | У-22/8 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,37 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/8 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,53 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/3 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,53 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/6 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 3,19 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-22/7 |  | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 2,63 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У22/1 | У-22/2 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 1,09 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У40а | У-406 | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 13,15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-406 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 34,98 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-406 |  | Отопление | 1996 | Маты минераловатные |
| 52,62 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У41ж |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 20,74 | 0,2 | 0,2 | Подвальная | У14 | У-14/1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,28 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/1 | У-14/2 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 24,2 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/2 | У-14/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,79 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/3 | У-14/4 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,2 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/4 | У-14/5 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,19 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/5 | У-14/6 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 16,15 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/6 | У-14/7 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 14,47 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/7 | У-14/8 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,99 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/8 | У-14/9 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,7 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У-14/2 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 11,33 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У-14/3 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,44 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/4 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 12,33 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,08 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 12,34 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/7 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,9 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/8 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 11,51 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/9 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,76 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/9 | У-14/10 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,14 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | У-14/10 | У15 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,84 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14/10 | У-14/10-1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,3 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14/10-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 45,19 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14/10-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 30,2 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У14а/1 | У-14а/2 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,73 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14а/2 | У-14а/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,25 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | У-14а/3 | У-14а/4 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,98 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/4 | У-14а/4-1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,49 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/3 | У-14а/3-1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,6 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/3-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,01 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/3-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 4,01 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/2 | У-14а/2-1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,18 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/2-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,09 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-14а/2-1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,33 | 0,5 | 0,5 | Надземная | У-3 | У-4 | Отопление | 1994 | Маты минераловатные |
| 30,13 | 0,05 | 0,04 | Надземная | У-4 | У-4/1 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 2,32 | 0,05 | 0,05 | Надземная | У-4/1 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/4 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,83 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/3 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 19,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/9 | ТК-1/9-1 | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 24,21 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | ТК-1/9-1 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 6,6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | ТК-1/9-1 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,48 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/10 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 26,84 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | ТК-1/10 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 11,71 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | ТК-1/11 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 25,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/11 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 11,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/8 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 9,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/9 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 11,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/7 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,13 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/6 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 8,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/5 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 20,04 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | ТК-1/7 | У-7/1-1 | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 12,14 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | У-7/1-1 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 3,01 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | У-7/1-1 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 23,94 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/12 |  | Отопление | 2003 | Маты минераловатные |
| 2,25 | 0,04 | 0,04 | Надземная | У-4/2 | У 4/3 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,45 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | У 4/3 | У4/4 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,71 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | ТК-4/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 16,83 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У 4/4 | ТК-4/5 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,44 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | ТК-4/5 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 4,86 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/2 | У-4/6 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 2,47 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/6 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,75 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/6 | У-4/7 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,04 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/7 | У-4/8 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,43 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/7 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,25 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/8 |  | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,95 | 0,05 | 0,04 | Надземная | У-4/1 | У-4/ 1а | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,63 | 0,05 | 0,04 | Надземная | У-4/1а | У-4/2 | Отопление | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,01 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | ТК-1/7 | У-7/1-1 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 17,15 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | У-7/1-1 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 5,14 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | У-7/1-1 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 25,25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/11 | ТК-1/12 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 28,33 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/12 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 22,89 | 0,04 | 0,04 | Подвальная | У 49/2 |  | ГВС | 2008 | Маты минераловатные |
| 3,22 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | ПНС | У-49 | ГВС | 2008 | Маты минераловатные |
| Зональный |
| 6,4 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У14а/7 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,53 | 0,1 | 0,07 | Подвальная | У-41е |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 32,66 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | У-41 | ТК-41а | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 40,29 | 0,1 | 0,07 | Подвальная | У416 | У-41 в | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 12,6 | 0,1 | 0,07 | Подвальная | У-41д | У-41е | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,94 | 0,1 | 0,07 | Подвальная | У-41 г | У-41д | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,06 | 0,1 | 0,07 | Подвальная | У-41 в | У-41 г | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,67 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/4-1 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,17 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/4 | У-14а/5 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/5 | У-14а/6 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,8 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/6 | У 14а/7 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,67 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-15а |  | ГВС | 2008 | Маты минераловатные |
| 17,23 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У18 | У-18/1 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 14,77 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/1 | У-18/2 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,82 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/2 | У-18/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,79 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/3 | У-18/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,89 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/4 | У-18/5 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 14,92 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/5 | У-18/6 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 11,55 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/6 | У-18/7 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,2 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/7 | У-18/8 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,85 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/8 | У19 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,02 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-18/8 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 19,3 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-42/2 | У-42/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 20,78 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У -42/3 | У-42/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У-42/4 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 17,78 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | У 42/1 | У-42/2 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,33 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | У19а |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 24,99 | 0,05 | 0,032 | Надземная | У-44 | У44а | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 53,05 | 0,05 | 0,032 | Подвальная | У44а |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 25,04 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У 45/2 |  | ГВС | 2008 | Маты минераловатные |
| 31,17 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | У45/3 |  | ГВС | 2008 | Маты минераловатные |
| 12,45 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | У38а | У-386 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 34,76 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | У-386 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 86,28 | 0,025 | 0,025 | Подвальная | У-386 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 6,81 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У 24/6 |  | ГВС | 2009 | Маты минераловатные |
| 7,08 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У24/7 |  | ГВС | 2009 | Маты минераловатные |
| 19,93 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У 24/5 |  | ГВС | 2009 | Маты минераловатные |
| 20,77 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/10 | У-20/11 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 4,82 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/11 |  | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 23,76 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | У-25/2 |  | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 51,34 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У25/1 | У-25/2 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 79,81 | 0,025 | 0,025 | Надземная | У-11/1 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 38,41 | 0,05 | 0,015 | Подвальная | УЗ 8/2 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 24,31 | 0,08 | 0,08 | Надземная | У-40 | У40а | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 1,09 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | У40а | У-406 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 13,15 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | У-406 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 34,98 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | У-406 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 12,53 | 0,1 | 0,07 | Подземная канальная | ТК-41 а | У416 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 7,43 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | ТК-41 а | У41ж | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 20,74 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У14 | У-14/1 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 21,28 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/1 | У-14/2 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,2 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/2 | У-14/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,79 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/3 | У-14/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 19,2 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/4 | У-14/5 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,19 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/5 | У-14/6 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,15 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/6 | У-14/7 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 14,47 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/7 | У-14/8 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,99 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/8 | У-14/9 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 11,51 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/9 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 15,76 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/9 | У-14/10 | ГВС | 2002 | Маты минерало ватные |
| 3,14 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/10 | У15 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,84 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/10 | У-14/10-1 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,3 | 0,1 | 0,08 | Подвальная | У-14/10-1 |  | ГВС | 2002 | Маты минерало ватные |
| 30,2 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У 14а/1 | У-14а/2 | ГВС | 2002 | Маты минерало ватные |
| 18,73 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/2 | У-14а/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 19,25 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/3 | У-14а/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,98 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-14а/4 | У-14а/4-1 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 13,42 | 0,1 | 0,08 | Надземная | У-6 | У-6/1 | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 45 | 0,05 | 0,032 | Подземная канальная | У-6/1 |  | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 106,27 | 0,1 | 0,08 | Надземная | У-6/1 | У-6/2 | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 88,97 | 0,05 | 0,04 | Надземная | У-21 |  | ГВС | 1994 | Маты минерало ватные |
| 5,55 | 0,08 | 0,07 | Надземная | У-39 | У39/1 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 11,17 | 0,08 | 0,07 | Подземная канальная | У39/1 | ТК-39/2 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 26,55 | 0,07 | 0,05 | Надземная | ТК-39/2 | УЗ 9/3 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 11,86 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная | УЗ 9/3 | ТК-39/4 | ГВС | 1996 | Маты минерало ватные |
| 27,97 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-3 5/2 | У-35/3 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 7,37 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У-35/3 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 32,38 | 0,08 | 0,07 | Подземная канальная | У-3 5 | У35/1 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 19,94 | 0,08 | 0,07 | Подвальная | У35/1 | У-35/2 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 21,53 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная | ТК-39/2 | У 39/2-1 | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 11,26 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | УЗ 9/2-1 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 8,31 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |  |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 23,3 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | У 39/4-1 |  | ГВС | 1996 | Маты минераловатные |
| 10,2 | 0,1 | 0 | Подвальная | У12/1 | У-12/1 а | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,84 | 0,1 | 0 | Подвальная | У-12/1 а | У-12/2 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 18,33 | 0,1 | 0 | Подвальная | У-12/2 | У-12/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 28,42 | 0,1 | 0 | Подвальная | У-12/3 | У-12/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 27,71 | 0,1 | 0 | Подвальная | У-12/4 | У-12/5 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 33,24 | 0,08 | 0 | Подвальная | У-12/5 | У-12/6 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 32,21 | 0 | 0,07 | Подвальная | У-12/6 | У-12/7 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,58 | 0,08 | 0 | Подвальная | У-12/6 |  | ГВС | 2002 | Магы минераловатные |
| 7,53 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У20/2 | У20/3 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 20,41 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У20/3 | У-20/4 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 17,4 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/4 | У-20/5 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 13,53 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/5 | У-20/6 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 13,07 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/6 | У-20/7 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 15,26 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/7 | У-20/8 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 15,92 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/8 | У-20/9 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 19,14 | 0,07 | 0,05 | Подвальная | У-20/9 | У-20/10 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 42,66 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У41ж |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 16,89 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | У 22/1 | У-22/2 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 15,38 | 0,08 | 0,05 | Подвальная | У-22/2 | У-22/3 | ГВС | 1994 | Маты минераловатные |
| 17,66 | 0,04 | 0,032 | Подвальная | У-22/3 |  | ГВС | 1994 | Маты минерал о ватные |
| 51,65 | 0,1 | 0,08 | Надземная | У-6/2 | У-6/3 | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 13,15 | 0,04 | 0,04 | Надземная | У-6/3 |  | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 62,25 | 0,05 | 0,04 | Надземная | У-6/3 |  | ГВС | 1995 | Маты минераловатные |
| 26,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/3 | ТК-1/4 | ГВС | 2003 | Маты минерал о ватные |
| 9,11 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/3 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 9,43 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/4 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 23,22 | 0,07 | 0,05 | Надземная | У-3 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 34,65 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/2 | ТК-1/3 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 26,13 | 0,04 | 0,04 | Надземная | У-4 | У-4/1 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 2,87 | 0,04 | 0,04 | Надземная | У-4/1 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 99,96 | 0,08 | 0,05 | Подвальная |  | ТК-1/1 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 43,29 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/1 | ТК-1/2 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 29,87 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/4 | ТК-1/5 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 19,08 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/9 | ТК-1/9-1 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 29,83 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | ТК-1/9-1 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,39 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | ТК-1/9-1 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 32,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/9 | ТК-1/10 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 32,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/10 | ТК-1/11 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 8,48 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | ТК-1/10 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 9,67 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | ТК-1/11 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 27,68 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/11 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 30,06 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/10 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 7,41 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/9 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 29,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/8 | ТК-1/9 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 33,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/7 | ТК-1/8 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,94 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/7 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 10,49 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/8 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 22,16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/6 | ТК-1/7 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 9,08 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/6 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 31,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | ТК-1/5 | ТК-1/6 | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 7,19 | 0,032 | 0,025 | Подземная канальная | ТК-1/5 |  | ГВС | 2003 | Маты минераловатные |
| 4,1 | 0,02 | 0,02 | Надземная | У-4/2 | У 4/3 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 9,36 | 0,02 | 0,02 | Подвальная | У 4/3 | У 4/4 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 16,32 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | У4/4 | ТК-4/5 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,85 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | ТК-4/5 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 5,26 | 0,02 | 0,02 | Подземная канальная | ТК-4/5 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 6,25 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/2 | У-4/6 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,64 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | У-4/6 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 10,68 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/6 | У-4/7 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 8,38 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/7 | У-4/8 | ГВС | 2002 | Маты минерало ватные |
| 3,74 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | У-4/8 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 3,72 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | У-4/7 |  | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |
| 19,81 | 0,04 | 0,04 | Надземная | У-4/1 | У-4/1а | ГВС | 2002 | Маты мине рало ватные |
| 7,73 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | У-4/1а | У-4/2 | ГВС | 2002 | Маты минераловатные |