Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

Администрация Зональненского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» апреля 2024 г.                                                                         	                                              № 71/П

Об утверждении Паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженного угрозе лесных пожаров на 2024 год.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта п. Зональная Станция, подверженного угрозе лесных пожаров на 2024 год, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2.     Утвердить Паспорт пожарной безопасности населенного пункта д. Позднеево, подверженного       угрозе лесных пожаров на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3.     Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» Зональненского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Зональненское сельское поселение» http://admzsp.ru

4.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  поселения

(Глава Администрации)                                                                       Е.А.Коновалова

Исполнитель:

Заозерова С.Н.

тел. 923-170

Приложение № 1

к Постановлению №71/П

от 01 апреля 2024 г.

Глава поселения (Глава Администрации)

____________Е.А. Коновалова

ПАСПОРТ

населенного пункта п. Зональная Станция, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта: поселок Зональная Станция

Наименование района: Томский район

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 9792826 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками). | 35692,56 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 5 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях, и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Врачебная амбулатория п. Зональная Станция | п. Зональная Станция, ул. Строительная, д. 15. | 30 | 11292 |
| Врачебная амбулатория п. Зональная Станция | п. Зональная Станция, ул. Королева, д. 10 | 15 |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Ближайшее к населенному пункту п. Зональная Станция пожарно-спасательная часть № 2ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской области», расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, проезд Вершинина, 7.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации    последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Коновалова Евгения Анатольевна | Глава поселения (Глава Администрации) | 8-905-991-90-39 |
| Заозерова Светлана Николаевна | Специалист по общим вопросам | 8-952-885-08-90 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | До наступления пожароопасного сезона будет произведено устройство противопожарных полос методом опашки вокруг границ населенного пункта п. Зональная Станция. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории поселения выполнена не в полном объеме: выписаны предписания собственникам земельных участков сельхоз назначения. Повторная очистка территории запланирована на 22 апреля 2024. До наступления пожароопасного сезона будет произведена организация противопожарных минерализованных полос. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ББП-20. Сирена оповещения С-40 будет установлена до 15 мая 2024г. П-166 ИТК УЭС. Телефонная связь оператор Ростелеком. Мобильная связь операторы: Теле-2, Билайн, МТС. |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года. | 45 пожарных гидрантов, ПИРС (водоем) д. Позднеево. |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Имеется |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление №70/П от 01.04.2024г. |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Автогрейдер - 1шт., экскаватор погрузчик – 1 шт., ранцевые огнетушители (РЛО) 2 - шт., бензопила -1 шт., мотопомпа - 2шт. Добровольная пожарная дружина состоит из 5 человек, утверждена Постановлением Администрации Зональненского сельского поселения № 3/4 от 15 января 2020г. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Проведение очистки территории. |

Приложение № 2

к постановлению № 71/П от 01 апреля 2024 г.

Глава поселения (Глава Администрации)

______________________Е.А. Коновалова

ПАСПОРТ

населенного пункта д. Позднеево, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта: деревня Позднеево

Наименование района: Томский район

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 2611429 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками). | 9121,46 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях, и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсутствуют |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Ближайшее к населенному пункту д. Позднеево пожарно-спасательная часть № 2ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Томской области», расположенная по адресу: Томская область, г. Томск, проезд Вершинина, 7.

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации    последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Коновалова Евгения Анатольевна | Глава поселения (Глава Администрации) | 8-905-991-90-39 |
| Заозерова Светлана Николаевна | Специалист по общим вопросам | 8-952-885-08-90 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | До наступления пожароопасного сезона будет произведено устройство противопожарных полос методом опашки вокруг границ населенного пункта д. Позднеево. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Очистка территории поселения выполнена не в полном объеме: выписаны предписания собственникам земельных участков сельхоз назначения. Повторная очистка территории запланирована на 22 апреля 2024. До наступления пожароопасного сезона будет произведена организация противопожарных минерализованных полос. |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется (рында) |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года. | Имеется 1 водопроводная башня, 1 пожарный водоем. |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Имеется |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление №70/П от 01.04.2024г. |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Автогрейдер - 1шт., экскаватор погрузчик – 1 шт., ранцевые огнетушители (РЛО) 2 - шт., бензопила -1 шт., мотопомпа - 2шт. Добровольная пожарная дружина состоит из 5 человек, утверждена Постановлением Администрации Зональненского сельского поселения № 3/4 от 15 января 2020г. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Проведение очистки территории. |